附表3

陕西省预拌混凝土企业试验室现场检查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **试验室核查的各项内容** | | **核查情况** | | **具体不满足的内容** |
| **是** | **否** |
| 人员配备 | 技术负责人、试验室主任的工作经历和资格是否满足基本条件的要求。 |  |  |  |
| 试验人员数量和资格是否满足基本条件和开展检测项目的要求。 |  |  |  |
| 管理体系 | 各项工作制度、作业指导书是否齐全。 |  |  |  |
| 各级人员岗位责任制度、主要仪器、设备操作规程是否上墙。 |  |  |  |
| 仪器设备 | 必备的仪器、设备是否齐全。 |  |  |  |
| 仪器、设备的布置是否合理。 |  |  |  |
| 仪器、设备是否按要求进行定期检定/校准。 |  |  |  |
| 场所环境 | 试验室各功能区的设置和环境是否符合相关标准、规范的要求。 |  |  |  |
| 标准养护室温湿度的控制是否符合标准要求。 |  |  |  |
| 标准规范 | 试验室标准规范是否配备齐全。 |  |  |  |
| 是否建立标准规范目录清册并及时进行标准规范的查新工作。 |  |  |  |
| 考核抽查 | 抽查（砼、水泥、掺合料、外加剂、砂、石等）检测项目，试验人员是否能正确理解标准方法并具备检测能力。 |  |  |  |
| 是否熟练地操作设备并对检测过程和结果进行了质量控制。 |  |  |  |
| 检查意见：  检查人员签字： 年 月 日  企业法定代表人或其授权委托人签字（盖章）: 年 月 日 | | | | |